Опросный лист для подбора вибрационного испытательного стенда

| 1.1 | Заказчик / покупатель |  |
| --- | --- | --- |
| 1.3 | Контактный адрес: |  |
|  | Тел. |  |
|  | Е-mail |  |
| 1.4 | Контактное лицо |  |
| 1.5 | Должность |  |
| 1.6 | Дополнительная информация |  |

| Вид Испытаний? | Синус | Случайная широкополосная | Удар |
| --- | --- | --- | --- |
| Частотный диапазон, Гц |  |  |  |
| Масса изделия максимальная с оснасткой, кг |  |  |  |
| Существующая оснастка | Да, вид, размер, масса | Нет |
| Размер изделия максимальные с учетом оснастки, ДхШхВ, мм |  |  |  |
| Есть ли смещение центра масс? Если известна, величина |  |  |  |
| Испытания по трем осям? | Да | Допускается ли поворот изделия или необходимо сохранять рабочее положение? | нет |
|  |  | Допускается | нет |  |
| Требуется ли горизонтальный стол? Размер? | 500х500 | 700х700 | 1000х1000 | Другое: |
|  | 600х600 | 800х800 | 1200х1200 |  |
| Основание под стенд | Существующий фундамент | Установка на готовый силовой пол |
| Максимальная перегрузка на самом тяжелом изделии g, при : | Синусе | Случайной | Ударе |
| Максимальная перегрузка на самом легком изделии g, при : | Синусе | Случайной | Ударе |
| Требуемое число каналов системы управления: | 2 | 4 | 8 | 16 |
|  | Другое |
| Датчики виброускорения | Стандартные (10 мВ/g, 5-6 гр.) | миниатюрные (10 мВ/g, 0,5 гр.) | Трехкомпонентные | Другое: |
| Требуемая длина кабелей датчиков, м | 3 | 5 | 10 | Другое: |
| Дополнительные опции Программного обеспечения? | Наложение случайной на случайную | Наложение синус на случайную | Виброудар | Имитация СПВ |
| Требуется ли расширительный стол? | Ø610 | Ø812 | Ø900 | Ø1000 | Другое: |
|  | 500х500 | 600х600 | 750х750 | 812х812 | 1000х1000 | 1200х1200 |
| Требуемая длина соединительных кабелей вибростенд –усилитель мощности | 3-6 м | 6-10 м | Другое: |
| Расположение вентилятора охлаждения (для вибростендов воздушного охлаждения) | На улице | В помещении | Удаление, м |
| Наличие внешнего источника охлаждающей воды (градирни, чиллера; только для вибростендов водяного охлаждения с выталкивающим усилием свыше 70 кН) | Нет | Да | Холодпроизводи-тельность, кВт |