Опросный лист

Для подбора требуемых параметров ударного стенда.

0.  Тип требуемого ударного воздействия – одиночный или многократный.

| Тип ударов | Кол-во ударов/ скорость воспроизведения |
| --- | --- |
| Одиночный |  |
| Многократный |  |

1.    Габаритные размеры и вес изделия (желательно всей планируемой к испытанию номенклатуры)

| № п/п | Габаритные размеры изделия с оснасткой, мм | Масса изделия с оснасткой, кг |
| --- | --- | --- |

2.    Формы ударных импульсов (полу-синус, пила, трапеция – все требуют

разных программаторов), обычно требуется полу-синусоидальный профиль.

| Форма удара | Да/нет |
| --- | --- |
| Полу-синус |  |
| Пила |  |
| Трапеция/прямоугольник |  |

3.    Точность воспроизведения импульсов (стандартная для производителей стендов однократных ударов– 15% по перегрузке или длительности, по нашим ГОСТам – 20%, для многократных – до 30%)

| Точность воспроизведения импульсов по амплитуде, % |  |
| --- | --- |
| Точность воспроизведения импульсов по длительности, % |  |

4.    Ударные импульсы – длительность и ударное ускорение.

Этот пункт необходимо описать наиболее детально, т.е. для каждого изделия необходимо указать все требуемые ударные импульсы. От этого зависит конфигурация стенда (его высота, наличие/отсутствие ускорителей, наличие реактивной сейсмомассы, количество подъемных электродвигателей и другие параметры; каждый ударный импульс верифицируется на заводе)

Наилучший вариант – данные в таком виде: (требуемое ускорение – длительность – размер и масса изделия – точность удара- пример в таблице)

| Ускорение, g | Длительность, мс | Размер изделия с оснасткой, ДхШхВ, мм или номер из Таблицы 1. | Точность, % | Форма импульса | Масса изделия, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 5 | 100х100х100 | 15 | Полу-синус | 40 кг |

5. Высота потолка в помещении (высота стенда одиночного удара в зависимости от требуемых параметров может быть от 2,5 до 5,5 метров), наличие энергоносителей – сжатый воздух, азот, электропитание 220 или 380В (от этого зависит, нужно ли комплектовать воздушным компрессором, азотной рампой и др.), наличие фундамента или силового пола, этаж планируемой установки оборудования.

| Высота потолков в помещении, м |  |
| --- | --- |
| Наличие сжатого воздуха/ давление бар | / |
| Наличие азота/ давление бар | / |
| Электропитание 220 или 380 В |  |
| Наличие фундамента |  |
| Этаж установки |  |

6. Сколько каналов необходимо для системы сбора данных. (У производителей – есть вариант от 2 до 16 каналов на специализированной системе TestPartner3, внесена в ГОСРЕЕСТР СИ, или от 8 до 64 каналов  на специализированной системе TestPartner4, в процессе внесения в ГОСРЕЕСТР). В каком виде должны быть результаты испытаний, какие отчеты и т.п.

| Число точек установки датчиков по ТЗ на испытание |  |
| --- | --- |
| Число каналов системы сбора данных |  |
| Число датчиков в комплекте |  |
| Длина кабелей к датчикам, м |  |
| В каком виде требуются протоколы испытаний |  |